**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

**Էներգաարդյունավետ մետաղապլաստե դռների և պատուհանների պատրաստման և տեղադրման ծառայությունների գնման հրավեր**

|  |  |
| --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը` | **«ԵՄ-ն հանուն Հայաստանի համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի»** |
| **Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝** | 18.07.2024 |
| **Իրականացման վերջնաժամկետը`** | 2 ամիս |
| **Քանակը`** | 4 շինություն |
| **Տարածքը`** | Շիրակի մարզ |

«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական ՀԿ-ն գործում է Հայաստանում 1995 թվականից և ներկայումս իրականացնում է տարբեր ծրագրեր հետևյալ ոլորտներում՝ սոցիալական պաշտպանություն, երեխաների խնամք, տարեցների խնամք, հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն, համայնքային զարգացում, հանրային առողջապահություն, միգրացիա և վերադարձողների վերաինտեգրում, աղետների ռիսկի կառավարում և մարդասիրական օգնություն:

2023թ․ սեպտեմբերից «Հայկական Կարիտաս»-ը իրականացնում է «Վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության խթանում Շիրակի մարզի համայնքներում» միջոցառումը: Միջոցառումն իրականացվում է Եվրոպական միության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (ԳԴՀ ՏՀԶՆ) ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «ԵՄ-ն հանուն Հայաստանի համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) կողմից որպես «Բնական պաշարների կառավարում և էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանություն Հարավային Կովկասում գյուղական տարածքների կայուն զարգացման համար» (ԷԿՈսերվ) ծրագրի մաս։

Վերը նշված ծրագրի շրջանակում «Հայկական Կարիտաս»-ն այս փուլում հայտարարում է Էներգաարդյունավետ մետաղապլաստե դռների և պատուհանների պատրաստման և տեղադրման ծառայությունների գնման հրավեր։

Բոլոր գնանշման հայտ ներկայացնողները պետք է հանձնեն իրենց առաջարկները՝ լրացնելով սույն փաստաթղթին կից ուղարկվող **Հավելված 1-ը և Հավելված 2-ը:**

***Գնանշման վերջնաժամկետը և ներկայացման եղանակը***

Բոլոր գնանշումները պետք է ներկայացվեն ներքևում նշված հասցեով ոչ ուշ քան․

***Ամիս/ամսաթիվ*՝** **հուլիս 18, 2024՝ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը**

***Հասցե*՝** «Հայկական Կարիտաս»-ի գլխամասային գրասենյակ

Գյումրի 3118,  Հ. Սարգսյան փ., նրբ. 3, տուն 8, (+374 312) 57201 – գրասենյակ կամ

**PDF** տարբերակով՝ հետևյալ էլ-հասցեներին․ [**info@caritas.am**](mailto:info@caritas.am)**, edgar.hakobyan@caritas.am**

***Պարզաբանումներ***

Գնանշման հարցման վերաբերյալ որևէ պարզաբանում կարիք ունեցող մատակարարները կարող են գրավոր դիմել «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ին կամ կապ հաստատել ծրագրի համակարգող Էդգար Հակոբյանի հետ +374 93 22 79 05 հեռախոսահամարով։

**Նկարագիրը և պայմանները.**

Սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսվում է ստորև աղյուսայկով ներկայացված բնակավայրերի շինություններում պատրաստել և տեղադրել էներգաարդյունավետ մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ։

**Բնակավայրեր և տեղամասեր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **Համայնք/բնակավայր** | **Օբյեկտի անվանում, տեղադրման կետ** | **Դուռ պատուհանների քանակ, քմ** |
| 1 | Աշոցք/Արփենի | Համայնքային կենտրոն, | Դուռ /17 քառ․մ/ պատուհան /32 քառ․ մ/ |
| 2 | Աշոցք/Գոգհովիտ | Համայնքային կենտրոն, | Դուռ /33 քառ․մ/ պատուհան /34 քառ․ մ/ |
| 3 | Աշոցք/Մուսաելյան | Վարչական շենք/համայնքային կենտրոն | Պատուհանների փոխարինում 9 հատ /13 քառ․ մ/, արտաքին դուռ- 3 հատ, 6.2ք.մ. |
| 4 | Աշոցք/ Սալուտ | Համայնքային կենտրոն | Նկուղի դուռ – 2.6 քառ.մ, պատուհան – 1 քառ.մ |
| 5 | Աշոցք/ Սալուտ | Համայնքային կենտրոն | Նախամուտք – 34 ք.մ., մուտքի դուռ-2.4 ք.մ. |

**Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ**

1. **Այցելել տեղամասեր,** ճշգրտել դուռ պատուհանների վերջնական չափսերը,
2. **Բոլոր հիմնական մուտքի դռերը** պետք է պատրաստված լինեն ջերմախզիչ միջուկով այլումինե պրոֆիլներով,
3. **Գնառաջարկը իր մեջ պարունակելու է** ըստ տեղամասերի տեղադրվող դուռ, պատուհանների էսքիզները, օգտագործվող պրոֆիլների, մետաղե փականների մասին տեղեկատվություն,
4. **Ծառայությունների մատուցումը իր մեջ ներառելու է տեղամասերում հին պատուհանների ու դռների քանդման և նորերի տեղադրումից հետո բացվածքների վերականգնումը սվաղի միջոցով, փոխարինված պատուհանների համար տեղադրել պատուհանագոգեր,**
5. **Դուռ, պատուհաններին** տրամադրվում է առնվազն 5 տարվա երաշխիք,
6. **Մետաղապլաստե դուռն ու պատուհանները պետք է համապատասխանեն հետևյալ նվազագույն պահանջներին.**

* **Պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ**,
* **Պրոֆիլի հաստությունը՝ 60 մմ**,
* **Ապակեփաթեթը 4+4 մմ, ընդհանուր հաստությունը ոչ պակաս 20 մմ,**
* **Խցիկների քանակը՝ 3,**
* **Ապակին թափանցիկ,**
* **Ամրանավորող պողպատի պրոֆիլի** հաստությունը ոչ պակաս քան 1,2 մմ,

1. **Պատուհանների համար անհրաժեշտ** է նախատեսել նաև պատուհանագոգեր՝ չափերը ճշտել տեղում,
2. **Ալյումինե դուռը** պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն պահանջներին.

* **պրոֆիլի գույնը սպիտակ;**
* **պրոֆիլի հաստությունը 60 մմ;**
* **ապակեփաթեթը 4+4 մմ, ընդհանուր հաստությունը 20 մմ**;

**Դռներն ու պատուհաններն անհրաժեշտ է** ձգել պատերին, պատի և պրոֆիլի միջև տարածությունը լցնել պոլիուրեթանային փրփուրով։ Տեղադրումից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել վնասված մասերի կոսմետիկ վերանորոգում,

1. **Պատուհանները պետք է ունենան** բարդ փական,
2. **Աշխատանքները պետք է իրականացվեն** կազմակերպությունների միջև ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելուց հետո **մեկամսյա**ժամկետում:

**Մասնակցության պայմանները.**

* Որպես հայտատու կարող են հանդես գալ տեղական իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություններ, անհատ ձեռներեցներ կամ անձինք, որոնք նախկինում ունեցել են ոլորտային դրական փորձ, (առնվազն 5 տարի),
* Կառավարման և վարչական կազմակերպությունների /մարմինների (հանրային և մասնավոր), համայնքների և միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային փորձ,
* Հայտատուի կողմից վերջին երեք (3) տարիների ընթացքում կատարած շինարարական աշխատանքների միջին տարեկան ծավալը պետք է առնվազն կազմի հայտի արժեքի չափով,
* Առաջադրանքի կատարման համար Հայաստանում գործող համապատասխան օրենսդրական դաշտի իմացություն,
* Գնային առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ լրացնելով Հավելված 1 և Հավելված 2
* Հայտում նշվում են օգտագործվող նյութերի և համալրող մասերի արտադրման երկիրը։
* Հայտը չի դիտարկվի ծառայության մատուցման ընթացքում ռուսական արտադրության որևէ նյութ, սարք, արտադրանք կիրառելու պարագայում։

**Վճարման ժամանակացույցը**

* Ներկայացվող գնառաջարկը պետք է ներառի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հարկերը, բացառությամբ **ԱԱՀ-ի՝** սույն ծրագրի շրջանակում ձեռք բերվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների 80%-ն ազատված են ԱԱՀ-ից և մաքսատուրքից, իսկ 20% գումարը հանդիսանում է ներդրում, որն ազատված չէ ԱԱՀ-ից։
* Վճարումը կիրականացվի՝ համաձայն փաստացի կատարված աշխատանքի և հանձման-ընդունման ակտերի:

**Ցուցումներ մատակարարներին**

1) գնանշման համար կիրառվող լեզուն՝ հայերեն,

2) բոլոր գները պետք է ներկայացվեն ՀՀ դրամով, առանց ԱԱՀ,

3) առաջարկները պետք է ներառեն պահանջվող փաստաթղթերը,

4) առաջարկները պետք է ներկայացվեն փակ ծրարով (ոչ էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկելու դեպքում),

5) գնանշմանը կից պետք է ուղարկել լրացված Հավելվածներ 1-ը և 2-ը։

**4․ Գնանշումները կմերժվեն հետևյալ դեպքերում**

ա) թերի ներկայացում (օրինակ ՝ բացակայող փաստաթղթեր, հավելվածներ),

բ) չեն համապատասխանում պահանջվող տեխնիկական պայմաններին,

գ) ներկայացվել են հրավերի սահմանված վերջնաժամկետից հետո:

**Գնահատման չափանիշներ**

Գնահարցումները կգնահատվեն ըստ **գին-որակ հարաբերակցության և որպես տեխնիկապես առավել ընդունելի** առաջարկ, որը կհամապատասխանի «Հայկական Կարիտաս»-ի առաքման ժամանակացույցի պահանջներին.

ա) համապատասխանությունը բնութագրերին/տեխնիկական պահանջներին,

բ) անհրաժեշտ պահին ապրանքը մատակարարելու կարողությունը,

գ) գնահարցմանը ներկայացված ապրանքի որակը,

դ) մատակարարման համար նախատեսված ժամկետները,

ե) առաջարկվող սակագները և առաջարկվող զեղչերը,

զ) առաջարկվող երաշխիքային պայմանները,

ը) նախկինում իրագործված նախագծերը։

***Հավելված 1***

# ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ

# PRICE QUOTATION TEMPLATE

|  |  |
| --- | --- |
| Ընկերության անվանումը  Organization’s name |  |
| Ընկերության իրավաբանական հասցեն  Organization’s legal address |  |
| Ընկերության գործունեության հասցեն  Organization’s business address |  |
| Ընկերության գործադիր տնօրեն  Organization’s CEO |  |
| Հիմնադրման տարեթիվը  Date of foundation |  |
| Կոնտակտային անձ  Contact person |  |
| ՀՎՀՀ  TIN |  |
| Հեռախոս  Telephone |  |
| էլ.հասցե  E-mail |  |
| Վեբ կայքի հասցե  Website |  |

Լիազորված անձ՝ Ներկայացման ամսաթիվ`

Assignee Submission date:

Կ.Տ.

|  |
| --- |
| ***Հավելված 2*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Դուռ պատուհանների և բաղադրիչների նկարագիրը**  ***(Ապրանքանիշ, մոդել, և այլն)***  *Door & windows specifications* | **Պահանջվող քանակը**  *Required*  *Units* | **Միավորի Գին**  Մ/2 Գ/Մ  *Price per unit* | **Մատակա**  **րարման**  **ժամկետները**  *Delivery Dates* | **Գնառա**  **ջարկն ուժի մեջ է առ**  *Quotation valid through* | **Երաշխիք և հետսպասարկում**  **(տարի)**  *Warranty and maintenance services*  *(years)* |
|  | Աշոցք համայնքի Արփենիի համայնքային կենտրոնի պատուհանի փոխարինում / Replacing wndows, Ashotsk community Arpeni community center | **32 մ/2** |  |  |  |  |
|  | Աշոցք համայնքի Արփենիի համայնքային կենտրոնի դռան փոխարինում / Replacing Doors, Ashotsk community Arpeni community center | **17 մ/2** |  |  |  |  |
|  | Աշոցք համայնքի Գոգհովիտի համայնքային կենտրոնի պատուհանի փոխարինում / Replacing wndows, Ashotsk community Goghovit community center | **34 մ/2** |  |  |  |  |
|  | Աշոցք համայնքի Գոգհովիտի համայնքային կենտրոնի դռան փոխարինում / Replacing Doors, Ashotsk community Goghovit community center | **33 մ/2** |  |  |  |  |
|  | Աշոցք համայնքի Մուսայելյանի համայնքային կենտրոնի պատուհանի փոխարինում / Replacing wndows, Ashotsk community Musayelyan community center | **13 մ/2** |  |  |  |  |
|  | Աշոցք համայնքի Մուսայելյանի համայնքային կենտրոնի արտաքին դռան փոխարինում / Replacing of doors, Ashotsk community Musayelyan community center | **6.2 մ/2** |  |  |  |  |
|  | Աշոցք համայնքի Սալուտ համայնքային կենտրոնի դռների փոխարինում / Doors Replacing, Ashotsk community Salut community center | **4.8 մ/2** |  |  |  |  |
|  | Աշոցք համայնքի Սալուտ համայնքային կենտրոնի պատուհանների փոխարինում / Windows Replacing, Ashotsk community Salut community center | **35 մ/2** |  |  |  |  |
|  | Պատուհանագոգի տեղադրում/ window sill installation |  |  |  |  |  |
|  | Դռների և պատուհանների ապամոնտաժում/ dismantling of doors and windows |  |  |  |  |  |
|  | Շեփությունների սվաղ/ plastering of window slopes |  |  |  |  |  |

**Ð³Ûï - ²é³ç³ñÏ**

**Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜ**

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

³Ýí³ÝáõÙÁ ---------------------------------------------------------------------------------------------

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý---------------------------------------------------------------------------

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ----------------------------------------------------------------------------------------

ÐìÐÐ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ð³ßÇí N --------------------------------------------------------------------------------------------------

´³ÝÏ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ÈÇ³½áñí³Í ³ÝÓ ----------------------------------------------------------------------------------------

աÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ

²Ùë³ÃÇí ------------------------------------------- 2024Ã.

կնիք

Ð³Ûï - ²é³ç³ñÏÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñçÇÝ ûñÁ` **18.07.2024; 17։00**

ØñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»ÉÇù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ.

1. ä»ïé»·ÇëïñÇ íÏ³Û³Ï³ÝÇ ÏñÏÝûñÇÝ³Ï
2. Ð³í³ëï³·ñÇ (ÉÇó»Ý½Ç³) կրկնօրինակ