**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

**Փքապերլիտով շինությունների տանիքի ջերմամեկուսացման ծառայությունների գնման**

|  |  |
| --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը` | **«ԵՄ-ն հանուն Հայաստանի համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի»** |
| **Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝** | 25 հունվարի, 2025թ. |
| **Իրականացման վերջնաժամկետը`** | 30 հունվարի, 2025թ. |
| **Քանակը`** | 1 շինության ձեռղնահարկի հատակի ջերմամեկուսացում |
| **Տարածքը`** | Շիրակի մարզ |

**Նկարագիրը և պայմանները.**

Սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսվում է ստորև աղյուսայկով ներկայացված բնակավայրերի օբյեկտներում իրականացնել ձեղնահարկերի հատակների ջերմամակուսացում:

Բոլոր գնանշման հայտ ներկայացնողները պետք է հանձնեն իրենց առաջարկները՝ լրացնելով սույն փաստաթղթին կից ուղարկվող **Հավելված 1-ը և Հավելված 2-ը:**

***Գնանշման վերջնաժամկետը և ներկայացման եղանակը***

Բոլոր գնանշումները պետք է ներկայացվեն ներքևում նշված հասցեով ոչ ուշ քան․

***Ամիս/ամսաթիվ*՝** **հունվարի 25, 2025՝ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը**

***Հասցե*՝** «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի գլխամասային գրասենյակ

Գյումրի 3118,  Հ. Սարգսյան փ., նրբ. 3, տուն 8, (+374 312) 57201 – գրասենյակ կամ

**PDF** տարբերակով՝ հետևյալ էլ-հասցեներին․ [**info@caritas.am**](mailto:info@caritas.am)**, edgar.hakobyan@caritas.am**

**Բնակավայրեր և տեղամասեր**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **Համայնք/բնակավայր** | **Օբյեկտի անվանում** | **Ջերմամեկուսացման մակերես քառ․մ** | **Ջերմամեկուսացման նյութ** |
| 1 | Ախուրյան/Կառնուտ | դպրոց | 245 | Փքապեռլիտ |

**Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ**

1. **Այցելել տեղամասեր,** ուսումնասիրել օբյեկտների տանիքները,
2. **Փքեցված պեռլիտե ավազը պետք է** տանիքում տեղադրել պարկերով,
3. **Պարկերի նյութերը պետք է պատրաստված լինեն** պոլիէթիլենային թաղանթներից կամ նմանատիպ այլ նյութերից, որոնք դիմակայում են խոնավության ներթափանցմանը:
4. **Փքեցված պեռլիտե ավազով և խճով լցոնված պարկերի** [GOST 10832-96] ջերմահաղորդականության գործակիցը պետք է լինի 0.065-0.072 Վտ/մ°Կ միջակայքում, իսկ խտությունը՝ 35-**45կգ/մ3**
5. **Փքեցված պեռլիտե ավազով և խճով լցոնված պարկերի** հաստությունը պետք է լինի 20սմ:
6. **Աշխատանքները պետք է իրականացվեն** կազմակերպությունների միջև ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելուց հետո **10 օրյա**ժամկետում:

**Մասնակցության պայմանները.**

* Որպես հայտատու կարող են հանդես գալ տեղական իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություններ, անհատ ձեռներեցներ կամ անձինք, որոնք նախկինում ունեցել են ոլորտային դրական փորձ, (առնվազն 2 տարի),
* Կառավարման և վարչական կազմակերպությունների /մարմինների (հանրային և մասնավոր), համայնքների և միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային փորձ,
* Առաջադրանքի կատարման համար Հայաստանում գործող համապատասխան օրենսդրական դաշտի իմացություն,
* Հայտը չի դիտարկվի ծառայության մատուցման ընթացքում ռուսական արտադրության որևէ նյութ, սարք, արտադրանք կիրառելու պարագայում։

**Վճարման ժամանակացույցը**

* Ներկայացվող գնառաջարկը պետք է ներառի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հարկերը, բացառությամբ **ԱԱՀ-ի՝** սույն ծրագրի շրջանակում ձեռք բերվող ապրանքների և մատուցվող ծառայություններն ազատված են ԱԱՀ-ից և մաքսատուրքից:
* Վճարումը կիրականացվի՝ համաձայն փաստացի կատարված աշխատանքի և հանձման-ընդունման ակտերի:

**Ցուցումներ մատակարարներին**

1) գնանշման համար կիրառվող լեզուն՝ հայերեն,

2) բոլոր գները պետք է ներկայացվեն ՀՀ դրամով, առանց ԱԱՀ

3) առաջարկները պետք է ներառեն պահանջվող փաստաթղթերը,

4) առաջարկները պետք է ներկայացվեն փակ ծրարով (ոչ էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկելու դեպքում),

**4․ Գնանշումները կմերժվեն հետևյալ դեպքերում**

ա) թերի ներկայացում (օրինակ ՝ բացակայող փաստաթղթեր, հավելվածներ),

բ) չեն համապատասխանում պահանջվող տեխնիկական պայմաններին,

գ) ներկայացվել են հրավերի սահմանված վերջնաժամկետից հետո:

***Հավելված 1***

# ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ

# PRICE QUOTATION TEMPLATE

|  |  |
| --- | --- |
| Ընկերության անվանումը  Organization’s name |  |
| Ընկերության իրավաբանական հասցեն  Organization’s legal address |  |
| Ընկերության գործունեության հասցեն  Organization’s business address |  |
| Ընկերության գործադիր տնօրեն  Organization’s CEO |  |
| Հիմնադրման տարեթիվը  Date of foundation |  |
| Կոնտակտային անձ  Contact person |  |
| ՀՎՀՀ  TIN |  |
| Հեռախոս  Telephone |  |
| էլ.հասցե  E-mail |  |
| Վեբ կայքի հասցե  Website |  |

Լիազորված անձ՝ Ներկայացման ամսաթիվ`

Assignee Submission date:

Կ.Տ.

|  |
| --- |
| ***Հավելված 2*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Տանիքի ջերմամեկուսացման նկարագիրը**  ***(Ապրանքանիշ, մոդել, և այլն)***  *Insulation specifications* | **Պահանջվող քանակը**  *Required*  *Units* | **Միավորի Գին**  Քառ.մ  *Price per unit* | **Մատակա**  **րարման**  **ժամկետները**  *Delivery Dates* | **Գնառա**  **ջարկն ուժի մեջ է առ**  *Quotation valid through* | **Երաշխիք և հետսպասարկում**  **(տարի)**  *Warranty and maintenance services*  *(years)* |
|  | Տանիքների ջերմամակուսացում փքապերլիտով ներառյալ աշխատանքները/ Pealite | **245** |  |  |  |  |